## 自費特材網路資訊公開檔案
院內代碼 | 中/英文 品項名稱 | 品項代碼 | 衛署許可證字號 | 產品特性 | 副作用 | 與健保已給付品項之療效比較 | 應注意事項 | 使用原因 | 自費金額
D20290-1 | 愛派司矛型微型鎖定骨板系統-矛型微型鎖定骨板APS Spear Locking Plate System-Spear Locking Plate | FBZ006190001 | 衛部醫器製字第006190號 | 愛派司-矛型微型鎖定骨板系統，用於適合骨板尺寸的蹠骨部位之矯正、骨融合和骨折固定手術。螺絲頭及骨板上都有螺紋，可以將螺絲直接鎖定在骨板上，使骨折的固定更堅固。 | 1.植入物變形或失效的起因在於規格選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應起因於無法適應植入物材質。3.骨癒合延緩起因於血液循環障礙。4.植入物引起的疼痛或不適感。 | 材質強度：自費品鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金具有高抗疲勞強度。健保品316L 不繡鋼低抗疲勞強度。 生物相容性：自費品+G317高生物相容性，可長期置入體內。健保品低生物相容性 抗腐蝕性：自費品在人體內有高抗腐蝕強度。健保品在人體內抗腐蝕性較低。 產品性質：自費品骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度。健保品骨板和骨釘無互鎖設計，骨板支撐力及穩定度較差，並且常在骨釘做緊壓固定法時，會破壞關節面原有的外形。 | 1.術後照顧應注意是否有金屬過敏反應、免疫機能不全(Immunoinsufficiency)，並遵循醫師指示，以利加快復原速度。2.如果神經血管結構的解剖位置因為關節的創傷後損壞而存在不確定性時，則要特別留意方可使用。3.術前醫療條件不足，如嚴重的骨質疏鬆症。 | 2(經審核不納入健保給付) | 50000
E20918-1 | "聖芮絲"安可兒探針與附件 - 安可兒探針"SenoRx" EnCor Probe and Accessories - EnCor Probe | NEZ024626001 | 衛部醫器製字第006190號 | 安可兒探針組末端包含一個用於刺入的銳利套管針尖以及一個用於組織取樣的振盪管狀切割器。可分離式的組織收集盒位在此裝置的近端,組織收集盒包含了一條用於取得組織樣本與傳送的抽吸管,及一條生理食鹽水沖洗管線可選擇性用於沖洗盒內已取的樣本。 | 可能的併發症包含:皮膚、血管、机肉、器官的受傷、出血、血腫及感染。 | 無健保替代品項 | 不可重新滅菌，開封後不可重複使用。 | 2(經審核不納入健保給付) | 19000
D11437-1 | "科瑞亞"頸椎椎間盤植入物 "Granvia-C" Cervical Disc Prosthesis | FBZ030941001 | 衛部醫器輸字第030941號 | Granvia-C為新一代生物陶瓷材料，產品耐磨度佳，術後MRI追蹤成像清晰。 | 許多的副作用可能因植入物引起。 | 材質：自費品氧化鋯陶瓷、高分子聚醚醚酮PEEK。健保品聚醚醚酮PEEK。 活動角度：自費品活動角度不受角度限制。健保品活動角度受到限制。 復原時間：自費品短；不需要戴頸圈。健保品長；必須戴頸圈固定12周以上。 | 人體因骨骼尺寸、形狀不同而限制植入物尺寸及效力。植入物於人體中會不斷承受壓力，故病患選擇標準、植入位置以及適當的術後照護皆可減少植入物受到壓迫。本產品不得重複使用。 | 1(已受理、審核中品項) | 280000
D11177-1 | "賽本"骨螺釘植入物"SI-BONE"iFuse Implant | FBZ028164001 | 衛部醫器輸字第028164號 | "賽本"骨螺釘植入物屬於微創骶髂關節固定手術，中空結構在手術上可以採微創經皮穿刺方式植入，大幅縮小手術傷口及減少肌肉組織破壞，提升癒合成效。植體漂面Titnium plasm spray塗層和三角柱狀的設計以防止旋轉和骶髂關節的活動及大幅提升承載強度，達到穩定骶髂關節之效果。 | 感染、植入物移動及鬆動、生物力學的改變造成肌肉疼痛、金屬性敏感或過敏反應、經陰道生產嬰兒有潛在的困難。 | 承受能力：自費品關節固定較強，承載強度較強。健保品關節固定較弱，承載強度較弱。 手術方式：自費品利用微創傷口小減少住院時間。健保品傷口較大、恢復時間較長。 | 要經由陰道分娩胎兒的婦女應注意骶髂骨腫瘤、骶骨或髂骨骨折的不穩定影響到骶髂關節。 | 2(經審核不納入健保給付) | 160000
D10157-1 | "史耐輝"福音縫合錨釘4.5 "Smith & Nephew" FOOTPRINT Ultra PK Suture Anchors | FBZ022156001 | 衛署醫器輸字第022156號 | 1.採用PEEK魚勾倒插設計，強度更佳2.主體附自動穿線器，無需靠手工one by one穿線3.主體備加壓固定軸承可強化縫線固定效果4.獨家具備Anchor反向移除功能。 | 1.輕微發炎反應的可能性發生2.過敏反應的可能性 | 材質特點：自費品1.採用PEEK魚勾倒插設計，強度更佳2.主體附自動穿線器，無需靠手工one by one穿線3.主體備加壓固定軸承可強化縫線固定效果4.獨家具備Anchor反向移除功能。健保品1. Ti合金2. 無法反向移除功能。 | 1.對植入物有過敏者，植入前請先做適當的檢查2.需要修復的軟組織已產生病變。會影響縫線固定效果。3.輕微發炎反應的可能性發生4.深層及淺層感染的可能性。 | 5(廠商不同意核定結果，暫未納入給付) | 20000
D10158-1 | "史耐輝"福音縫合錨釘5.5"Smith & Nephew" FOOTPRINT Ultra PK Suture Anchors | FBZ022156001 | 衛署醫器輸字第022156號 | 1.採用PEEK魚勾倒插設計，強度更佳2.主體附自動穿線器，無需靠手工one by one穿線3.主體備加壓固定軸承可強化縫線固定效果4.獨家具備Anchor反向移除功能。 | 1.輕微發炎反應的可能性發生2.過敏反應的可能性 | 材質特點：自費品1.採用PEEK魚勾倒插設計，強度更佳2.主體附自動穿線器，無需靠手工one by one穿線3.主體備加壓固定軸承可強化縫線固定效果4.獨家具備Anchor反向移除功能。健保品1. Ti合金2. 無法反向移除功能。 | 1.對植入物有過敏者，植入前請先做適當的檢查2.需要修復的軟組織已產生病變。會影響縫線固定效果。3.輕微發炎反應的可能性發生4.深層及淺層感染的可能性。 | 5(廠商不同意核定結果，暫未納入給付) | 20000
D10314-1 | "艾克曼"解剖型橈骨頭系統/組"Acumed" Anatomic Radial Head System | FBZ019867001 | 衛署醫器輸字第019867號 | 本解剖型橈骨頭系統，和原本人體一樣屬於橢圓形體，可讓肱骨橈骨準確接合，重塑原本關節面。透過stem高度回復橈骨長度，保有最完整橈骨頭結構。材質由鈦合金製成，且上面噴砂，可讓骨頭更易附著長入。另有可測量Stem高度專用器械，可更方便且精準測量所需橈骨頭長度，Head和Stem選擇數目業界最多，並分左右手可提供醫師針對不同患者需求做選擇。 | 病人可能對植入物有過敏或排斥形象。疼痛、不舒服或對植入物產生異樣感。受手術過程中所造成的傷口或植入物可能對神經細胞或是軟組織的傷害。壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象亦可能發生。 | 無健保替代品項 | 植入物不可重複使用，術後過度的壓力、載重與活動量，或是不遵照適當的術後指示所產生的手術失敗。 | 2(經審核不納入健保給付) | 110000
A22125-1 | "易德鎂"組織黏膠劑"INDERMIL" Flexifuze Topical Tissue Adhesive | WDY030147001 | 衛部醫器輸字第030147號 | 1.本產品只能用於已經過徹底清潔與清創的傷口上，使用之前應確保已開始止血。2.充本產品在聚合過程中會產生少量熱，故不應用於會受這類的組織上。3. 本產品不可使用於眼睛表面上4. 不可使用於皮膚切除區域內5.本產品不可使用於皮下組織層上，組織不會吸收以聚合的黏著劑，因此可能會誘發異物反應。 | 少部分患者皮膚對此成分過敏。 | 無健保替代品項 | 1.本產品只能用於已經過徹底清潔與清創的傷口上，使用之前應確保已開始止血。2.充本產品在聚合過程中會產生少量熱，故不應用於會受這類的組織上。3. 本產品不可使用於眼睛表面上4. 不可使用於皮膚切除區域內5.本產品不可使用於皮下組織層上，組織不會吸收以聚合的黏著劑，因此可能會誘發異物反應。 | 2(經審核不納入健保給付) | 3500
A20952-1 | 海利爾冷凝射頻切口探針組(7.5cm)"Halyard" COOLIEF Cooled Radiofrequency Probe Kits | TKZ029477001 | 衛部醫器輸字第029477號 | 此種療法水冷式射頻疼痛治療儀並配合特製水冷式射頻切口探針組，藉影像導引準確置入引起慢性疼痛的部位(如膝蓋、髖部、脊椎等神經疼痛)後，以慢速升溫方式來達到較大治療範圍體積，治療受損病灶，去除神經的壓迫，達到疼痛緩解的目的。 | 感染可能性。 | 無健保替代品項 | 需需由專業外科醫師評估使用，手術後採擦澡或淋浴方式，傷口(針口)保持乾燥避免弄濕，多休息勿劇烈運動，有紅腫熱痛相關感染或出血情況應立即回診。 | 2(經審核不納入健保給付) | 67500
A20953-1 | 海利爾冷凝射頻切口探針組(10cm)"Halyard" COOLIEF Cooled Radiofrequency Probe Kits | TKZ029477001 | 衛部醫器輸字第029477號 | 此種療法水冷式射頻疼痛治療儀並配合特製水冷式射頻切口探針組，藉影像導引準確置入引起慢性疼痛的部位(如膝蓋、髖部、脊椎等神經疼痛)後，以慢速升溫方式來達到較大治療範圍體積，治療受損病灶，去除神經的壓迫，達到疼痛緩解的目的。 | 感染可能性。 | 無健保替代品項 | 需需由專業外科醫師評估使用，手術後採擦澡或淋浴方式，傷口(針口)保持乾燥避免弄濕，多休息勿劇烈運動，有紅腫熱痛相關感染或出血情況應立即回診。 | 2(經審核不納入健保給付) | 67500
A20954-1 | 海利爾冷凝射頻切口探針組(15cm)"Halyard" COOLIEF Cooled Radiofrequency Probe Kits | TKZ029477001 | 衛部醫器輸字第029477號 | 此種療法水冷式射頻疼痛治療儀並配合特製水冷式射頻切口探針組，藉影像導引準確置入引起慢性疼痛的部位(如膝蓋、髖部、脊椎等神經疼痛)後，以慢速升溫方式來達到較大治療範圍體積，治療受損病灶，去除神經的壓迫，達到疼痛緩解的目的。 | 感染可能性。 | 無健保替代品項 | 需需由專業外科醫師評估使用，手術後採擦澡或淋浴方式，傷口(針口)保持乾燥避免弄濕，多休息勿劇烈運動，有紅腫熱痛相關感染或出血情況應立即回診。 | 2(經審核不納入健保給付) | 67500
A21012-1 | "諾美德科"顱內監測器-導管(NEUROVENT-P/顱內壓)"Raumedic" Neuromonitoring system-NEUROVENT-P(ICP) | FNZ030845001 | 衛部醫器輸字第030845號 | 為精密的腦壓監測導管，提供精確的腦部生理參數監測，以協助腦部手術後之病情診斷。本產品具有免校正，隨插即測的特性，降低醫護人員操作困難度。本產品可相容於MRI照射，無須二度手術，有利術後之診斷與預後。本產品可相容院方現有床邊監視器，無須改變護理人員操作習慣。 | 感染，瘻管和神經後遺症為該執行步驟的潛在併發症。產品植入部位周圍的顱骨、腦膜、腦皮質或實質也可能出現出血現象。 | 顱內壓監測：自費品電子微晶片技術，反應靈敏，且能連續性監測腦壓。晶片探頭在導管最前端，即使當腦室坍塌或引流管阻塞的情況下，也能持續透過微晶片監測顱内壓。健保品無任何電子零件，在引流管暢通的前提下，才能獲得腦壓，且須以手動方式進行監測，當腦室坍塌或引流管阻塞時將無法量測顱內壓，則需再次手術替換或另行植入自費腦壓監測導管。 感染風險：自費品低(放置於腦實質)健保品較高(放置腦室) | 本產品需由專業護理人員負責操作與維護，家屬請勿自行調整。 | 2(經審核不納入健保給付) | 29000
A21013-1 | "諾美德科"顱內監測器-導管(NEUROVENT-P-TEMP/顱內壓+溫度)"Raumedic" Neuromonitoring system-NEUROVENT-P-TEMP(ICP+temperature) | FNZ030845002 | 衛部醫器輸字第030845號 | 為精密的腦壓監測導管，提供精確的腦部生理參數監測，以協助腦部手術後之病情診斷。其微晶片具有熱敏電阻，可局部監測測量處之腦部溫度。本產品具有免校正，隨插即測的特性，降低醫護人員操作困難度。本產品可相容於MRI照射，無須二度手術，有利術後之診斷與預後。本產品可相容院方現有床邊監視器，無須改變護理人員操作習慣。 | 感染，酒瘺和神經後遺症是該過程的潛在併發症。骨，腦膜，皮質或實質內也可能於植入部位周圍出現出血現象。 | 顱內壓監測：自費品電子微晶片技術，反應靈敏，且能連續性監測腦壓。晶片探頭在導管最前端，即使當腦室坍塌或引流管阻塞的情況下，也能持續透過微晶片監測顱内壓。健保品無任何電子零件，在引流管暢通的前提下，才能獲得腦壓，且須以手動方式進行監測，當腦室坍塌或引流管阻塞時將無法量測顱內壓，則需再次手術替換或另行植入自費腦壓監測導管。 腦溫監測：自費品有，比體溫更能反應顱內狀態。健保品無 | 本產品需由專業護理人員負責操作與維護，家屬請勿自行調整。 | 2(經審核不納入健保給付) | 34500
A21014-1 | "諾美德科"顱內監測器-導管(NEUROVENT/顱內壓+引流drainage)"Raumedic" Neuromonitoring system-NEUROVENT(ICP+drainage) | FNZ030845003 | 衛部醫器輸字第030845號 | 為精密的腦壓監測導管，提供精確的腦部生理參數監測，以協助腦部手術後之病情診斷。其微晶片具有熱敏電阻，可局部監測測量處之腦部溫度。本產品具有免校正，隨插即測的特性，降低醫護人員操作困難度。本產品可相容於MRI照射，無須二度手術，有利術後之診斷與預後。本產品可相容院方現有床邊監視器，無須改變護理人員操作習慣。 | 感染，酒瘺和神經後遺症是該過程的潛在併發症。骨，腦膜，皮質或實質內也可能於植入部位周圍出現出血現象。 | 顱內壓監測：自費品電子微晶片技術，反應靈敏，且能連續性監測腦壓。晶片探頭在導管最前端，即使當腦室坍塌或引流管阻塞的情況下，也能持續透過微晶片監測顱内壓。健保品無任何電子零件，在引流管暢通的前提下，才能獲得腦壓，且須以手動方式進行監測，當腦室坍塌或引流管阻塞時將無法量測顱內壓，則需再次手術替換或另行植入自費腦壓監測導管。 引流管材質：自費品使用PU材質，物質不易殘留於管壁，降低病患感染疑慮。健保品矽利康材質較易吸附物質，增加感染疑慮。 | 本產品需由專業護理人員負責操作與維護，家屬請勿自行調整。 | 2(經審核不納入健保給付) | 34500
A21817-1 | 佐美防粘黏凝膠說明書"FzioMed" Adhesion Barrier Gel | FSZ031574001 | 衛部醫器輸字第031574號 | 本產品主要形成暫時性之機械屏障以避免組織粘黏的形成。可減少疼痛、降低神經根病變、下肢虛弱、範圍擴大及惡化程度。 | 手術可能引發的不良事件包括:發燒(發生於術後36小時內)、發冷、疼痛。非完全歸因使用本產品的不良事件包括:疼痛、血腫、感染、過敏反應和未達預期成效。 | 無健保替代品項 | 勿將本產品注入血管內或讓它進入血管中。請避免將本產品用於哺乳婦女。 | 1(已受理、審核中品項) | 52000
A10248-1 | "茵特葛拉"硬脊膜組織黏膠DuraSeal Exact 【Spine Sealant System】 | TTZ029348001 | 衛部醫器輸字第029348號 | 適用於脊椎手術時做為硬膜修復縫合的輔助，以提供防水密封功能；防沾黏。 | 因產品染色劑於24小時隨尿液排除，故尿液顏色有所改變，為正常反應。 | 無健保替代品項 | 於24小時內，尿液顏色因代謝染色劑，會有些許非正常色尿液產生，為正常生理代謝現象，無任何危害。 | 1(已受理、審核中品項) | 51600
E21020-1 | "美敦力"祝可麗組織切除器材"Medtronic"TRUCLEAR Shavers | TKY030930001 | 衛部醫器輸字第030930號 | 適合未婚及計畫懷孕之女性，沒有導電高溫疑慮，能保護子宮內膜與提升懷孕條件，可減少子宮鏡進出子宮的次數和時間；監控水量降低水中毒風險。 | 無。 | 無健保替代品項 | 有懷孕子宮發炎糜爛疾病之患者不可使用。 | 1(已受理、審核中品項) | 46475
A21819-1 | 癒立安膠原蛋白敷料100X100X3mm HealiAid Collagen Wound Dressing | WWZ004222010 | 衛部醫器製字第004222號 | 本產品是一種膠原蛋白敷料。具有高孔隙度及人體可吸收性。是由牛筋組織中萃取出的天然膠原蛋白所製得，可依不同臨床需求裁剪成適當形狀使用之。1.可促進血小板聚集，填補傷口處後，可防止血凝塊收縮引起的續發性裂2.具有良好的生物相容性，有助於促進傷口癒合，可應用於各類傷口癒合。 | 無。 | 無健保替代品項 | 1.有嚴重過敏史之患者或對牛膠原蛋白過敏者不適用2.使用產品之前請仔細清理污染之傷口，避免感染 | 2(經審核不納入健保給付) | 37180
A21820-1 | 癒立安膠原蛋白敷料1cc HealiAid Collagen Wound Dressing | WWZ004222013 | 衛部醫器製字第004222號 | 本產品是一種膠原蛋白敷料。具有高孔隙度及人體可吸收性。是由牛筋組織中萃取出的天然膠原蛋白所製得，可依不同臨床需求裁剪成適當形狀使用之。1.可促進血小板聚集，填補傷口處後，可防止血凝塊收縮引起的續發性裂2.具有良好的生物相容性，有助於促進傷口癒合，可應用於各類傷口癒合。 | 無。 | 無健保替代品項 | 1.有嚴重過敏史之患者或對牛膠原蛋白過敏者不適用2.使用產品之前請仔細清理污染之傷口，避免感染 | 2(經審核不納入健保給付) | 9581
A21821-1 | 癒立安膠原蛋白敷料2cc HealiAid Collagen Wound Dressing | WWZ004222014 | 衛部醫器製字第004222號 | 本產品是一種膠原蛋白敷料。具有高孔隙度及人體可吸收性。是由牛筋組織中萃取出的天然膠原蛋白所製得，可依不同臨床需求裁剪成適當形狀使用之。1.可促進血小板聚集，填補傷口處後，可防止血凝塊收縮引起的續發性裂2.具有良好的生物相容性，有助於促進傷口癒合，可應用於各類傷口癒合。 | 無。 | 無健保替代品項 | 1.有嚴重過敏史之患者或對牛膠原蛋白過敏者不適用2.使用產品之前請仔細清理污染之傷口，避免感染 | 2(經審核不納入健保給付) | 15158
A21822-1 | 癒立安膠原蛋白敷料5cc HealiAid Collagen Wound Dressing | WWZ004222015 | 衛部醫器製字第004222號 | 本產品是一種膠原蛋白敷料。具有高孔隙度及人體可吸收性。是由牛筋組織中萃取出的天然膠原蛋白所製得，可依不同臨床需求裁剪成適當形狀使用之。1.可促進血小板聚集，填補傷口處後，可防止血凝塊收縮引起的續發性裂2.具有良好的生物相容性，有助於促進傷口癒合，可應用於各類傷口癒合。 | 無。 | 無健保替代品項 | 1.有嚴重過敏史之患者或對牛膠原蛋白過敏者不適用2.使用產品之前請仔細清理污染之傷口，避免感染 | 2(經審核不納入健保給付) | 33033